附件一：

苏州工业园区建筑工程现场检查内容和计分表

一、建筑工程现场检查主要内容：建筑市场行为、项目管理、质量行为、安全行为、实体质量、安全文明施工等。

二、建筑业企业在园区每年度评价期内的检查综合得分由以下六个方面组成：市场行为综合检查得分（表一，市场行为检查表，总分100分）、质量综合检查得分（表二、质量综合检查表,总分100分）、安全综合检查得分（表三、安全综合检查表，总分100分）、建设工程终止安全得分（表四、建设工程终止安全检查表，总分100分）、竣工验收检查得分（表五、竣工验收检查表，总分100分）。评价期内上述表一、二、三、四、五检查得分的，按本评价期内历次检查的平均得分予以记取。检查综合得分计分为：

检查综合得分=【历次市场行为检查平均得分×20%+（历次质量综合检查平均得分+历次安全综合检查平均得分+历次建设工程完毕安全平均得分+历次竣工验收检查平均得分）/4×80%

】×80%

三、本附件的检查计分表为房屋建筑施工工程现场检查用表，其他专业类别的建设工程现场检查计分表可根据各自差异进行调整。

表一：

| 苏州工业园区施工企业市场行为综合检查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  | 检查日期： |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检 查 内 容 | 评分标准 | 扣分情况 | 得分情况 | 扣分原因 |
| 1 | 资质、资格（20分） | 企业资质（10分） | 建筑企业是否具备《营业执照》、《建筑企业资质证书》、《安全生产许可证》等相关证件 | 存在涂改、伪造；提供虚假业绩证明；超越资质范围承揽业务的本项不得分，不在有效期的一项扣5分 |  |  |  |
|  |  | 个人资格（10分） | 项目部主要管理人员资格证书、岗位证书等相关证件及社保证明 | 存在涂改、伪造、出借；提供虚假业绩、授权证明；资格和等级与承接工程不一致的此项不得分，不在有效期的每项扣2分 |  |  |  |
| 2 | 合同管理（20分） | 项目管理机构（10分） | 项目管理机构主要管理人员是否与施工合同一致 | 不一致且无合乎变更手续的，每一个扣2分 |  |  |  |
|  |  | 合同备案（10分） | 施工合同是否办理备案手续（含分包合同） | 未办理的每项扣2分 |  |  |  |
| 3 | 总、分包企业管理（20分） | 总包单位是否存在工程转包或违法分包、挂靠等行为的 |  | 如有，本大项不得分 |  |  |  |
|  |  | 总包单位对分包单位的资质审核和报监理情况 |  | 手续不全扣5分 |  |  |  |
|  |  | 施工企业是否按规定办理资质资格核验、项目备案手续 |  | 未办理的扣5分 |  |  |  |
|  |  | 施工企业信息变更情况（资质等级及其内容变更、通讯方式、人员变更） |  | 未及时办理每项扣1分 |  |  |  |
|  |  | 施工企业相关报表上报情况 |  | 未按规定及时上报的每起扣1分 |  |  |  |
|  |  | 施工企业是否办理相关施工手续 |  | 未办理的扣10分 |  |  |  |
| 4 | 队伍管理（20分） | 工资管理(15分) | 缴纳民工工资保证金情况 | 未缴纳扣3分 |  |  |  |
|  |  |  | 是否使用《计酬手册》 | 未使用扣3分、不规范扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 是否按规定建立劳务人员考勤表、工资支付表、劳务人员花名册等台账 | 未建立或台账虚假扣6分、台账不全的扣4分、填写不规范的每处扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 农民工业余学校（5分） | 是否按要求设立、台账是否齐全 | 未设立扣3分，设置不达标的扣2分、台账不全的扣1分 |  |  |  |
| 5 | 履约情况（20分） | 建设单位从机构配置、技术经济实力、过程管理、工期控制、协调配合与服务等方面对施工单位进行评价，评价等级分为优、良、中、差。 |  | 评价为优的得20分、良的得16分、中的得12分，差的得0分 |  |  |  |
| 检查项目负责人签字： |  |  |  | 得分： |  |  |  |

表二：

| 质量综合检查总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （房屋建筑工程） |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 建筑面积 |  |
| 工程地点 |  |  | 结构层次 |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |
| 建设单位 |  |  | 形象进度 |  |
| 监理单位 |  |  | 总监姓名 |  |
| 项目经理及管理班子(5分) | 项目部管理（10分） | 总分包合同管理 （5分） | 执行重大变更审批程序情况（5分） | 按施工图和施工技术标准及施工组织设计施工 （5分） |
| 《住宅工程质量通病控制标准》的执行情况（5分） | 混凝土专项工程（10分 | 钢筋专项工程 （10分） | 砌体工程（10分） | 钢结构专项工程 （5分） |
| 防水专项工程 （5分） | 幕墙专项工程 （5分） | 建筑节能分部工程（10分） | 工程资料（10分） |  |
| 总计得分： |  |  |  |  |
| 主要问题: |  |  |  |  |
| 现场检查成员（签字） |  |  |  |  |
| 检查时间 |  |  |  |  |

注：
1、 本表总分100分，项目在检查过程中未涉及的检查项分值，直接计入得分。                                                                                                                                                          
2、 项目检查过程中发现违反强制性条文应会同项目质量监督及安全监督人员签发整改及停工通知书。                   
3、 项目检查过程中发现质量行为不规范的应会同项目质量监督及安全监督人员签发不良行为检查记录表，并给以网上通报。

4、 本表得分低于75分的，园区质安站将对该项目相关负责人进行诫勉谈话；低于70分的，园区质安站将对该项目进行通报批评。

| 表二-1 质量综合检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 |  | 检 查 内 容 |  | 扣分标准 | 标准分 | 扣减分数 | 实得分数 | 扣分原因 |
| 1 | 项目经理及管理班子 |  | 项目经理专业是否与承接工程相适应，是否在岗 |  | 专业不对口扣2分，不在岗2分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目部管理人员（质量、安全、施工、造价等）是否持有岗位证书 |  | 一人不持证上岗扣1分，最多扣3分 |  |  |  |  |
|  | 项目部管理 |  | 管理制度建设 | 项目部组织机构网络建立情况 | 未建立扣2分，不健全，未上墙扣1分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | “九牌一图” | 是否在醒目位置悬挂公示（九牌一图包括：工程概况，项目组织，安全生产，文明施工，消防保卫，农民工权益告知，农民工投诉，建筑节能，安全应急预案，施工平面布置图） | 漏一项扣1分，最多扣3分 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 质量责任制的建立及落实 | 检查材料、试件、试块取样检验制、施工质量检验制、隐蔽工程验收制、质量事故报告制、上岗培训制、技术交底制、施工组织方案审批制、回访保修制度及落实情况 | 缺一项扣1分，最多扣3分 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 是否执行质量检验制度 | 检查检验制度建立及制度执行情况 | 不符合扣2分 | 2 |  |  |  |
|  | 总分包合同管理 |  | 总承包 | 承包单位是否具备相应资质，合同是否按规定备案 | 无资质扣2分，合同未备案扣1分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专业分包 | 发包方是否有发包资格、承包方是否具有相应资质、是否签订合同、合同是否备案 | 一项不符合要求扣1分，最多扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 劳务分包 | 劳务分包方是否具有相应资质、是否签订合同、合同是否备案 | 不符合要求扣1分 | 1 |  |  |  |
| 2 | 执行重大变更审批程序情况 |  |  | 查验有无重大设计变更有关手续 | 不符合扣5分 | 5 |  |  |  |
| 3 | 按施工图和施工技术标准及施工组织设计施工 |  |  | 检查施工图审查资料、图纸会审及有关设计变更资料 | 不符合扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查施工组织设计及专项施工方案的编制报审情况（涉及重大危险源的是否通过专家论证） | 专项方案编制不全扣1分，最多扣3分 | 3 |  |  |  |
| 4 | 《住宅工程质量通病控制标准》的执行情况 |  |  | 查验施工资料和检查工程实体 | 不符合扣5分（非住宅项目不扣分） | 5 |  |  |  |
| 5 | 混凝土专项工程 | 现浇混凝土结构成型 |  | 检查现浇混凝土外观质量。 | 一般缺陷扣2分，严重缺陷扣3分 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查现浇混凝土结构是否存在影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。 | 尺寸偏差超规范允许扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 是否按规定对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行现场取样送检（标养试块及同条件试块） |  | 抽查有要求和涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论 | 试件留置不足扣3分 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查现场标养室的建立是否符合要求。检查现场同条件养护试块的留置位置是否符合要求。 | 不符要求扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查拆模试件的留置及拆模强度试验报告及现场拆模检验批的报验是否符合要求。 | 不符要求扣1分 | 1 |  |  |  |
| 6 | 钢筋专项工程 | 核查建筑结构设计总说明，了解工程设计抗震等级，检查现场使用钢筋是否符合抗震等级要求。 |  |  | 不符要求扣3分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 检查现场钢筋加工（包括钢筋焊接接头及机械连接接头）是否符合相关规范要求。 |  |  | 发现“瘦身）钢筋扣3分，其余不符合项扣1分最多扣3分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 检查现场钢筋绑扎及相关隐蔽工程是否符合设计及规范要求。 |  |  | 不符合项扣1分，最多扣4分 | 4 |  |  |  |
| 7 | 砌体工程 | 核查砌筑所用原材料是否符合设计要求，现场所用砌筑材料是否经苏州市（江苏省）墙改办备案。 |  |  | 不符合扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 检查现场所用砌筑材料的龄期是否符合规范要求，核查原材料进场复检批次及检测结论。 |  |  | 不符合每项扣1分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 检查现场砌筑工艺及构造设施是否设计及符合规范要求。 |  |  | 不符合项扣1分，最多扣3分 | 3 |  |  |  |
|  |  | 核查现场墙体拉结筋设置及拉拔试验检测数量是否符合GB50203－2011要求。并核查检测结论。 |  |  | 批量不足扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 推广应用采用商品砂浆 |  | 查验商品砂浆质保资料 | 未使用扣2分 | 2 |  |  |  |
| 8 | 钢结构专项工程 | 核查钢结构深化设计图纸是否经原设计院认可。 |  |  | 不符合扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 核查钢结构原材料进场复检批次及焊缝探伤试验数量是否符合设计及规范要求。 |  |  | 不符合项扣1分最多扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 核查钢结构专项施工方案是否经监理审批。检查钢结构现场的吊装是否与方案一致。 |  |  | 不符合扣2分 | 2 |  |  |  |
| 9 | 防水专项工程 | 核查现场所使用防水材料是否符合设计要求，核查防水原材料的复检批次。 |  |  | 不符合扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 检查防水材料的专项施工方案及隐蔽验收记录，检查蓄水试验记录。 |  |  | 不符合扣3分 | 3 |  |  |  |
| 10 | 幕墙专项工程 | 核查幕墙深化设计图纸是否经原设计院认可。 |  |  | 不符合扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 核查幕墙所涉及原材料现场的复试及检测项是否符合规范要求，核查幕墙子分部资料是否齐全。 |  |  | 缺项扣1分，最多扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 核查幕墙的节点施工是否符合设计要求。 |  |  | 不符合扣2分 | 2 |  |  |  |
| 11 | 建筑节能分部工程 | 贯彻《江苏省建筑节能管理办法》 |  | 节能专项施工方案是否按省标准格式编制。 | 不符合扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙体隔热保温是否按设计图纸要求使用节能材料。涉及变更是否重新审图 | 不符合扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 保温原材料系统是否经过备案通过使用，保温原材料的现场复检批次是否符合要求。 | 不符合扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 现场保温施工（黏结剂的粘贴面及锚栓的固定、耐碱网格布的布设）是否符合规范要求。 | 不符合扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 外遮阳是否按照图纸要求设置。 | 不符合扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑节能资料是否采用江苏省质监总站节能专项资料表格。 | 不符合扣2分 | 2 |  |  |  |
| 12 | 工程资料 | 工程资料的真实性及完整性。 |  | 核查所有工程资料。重点检查测量报验资料、隐蔽验收资料、各分部及子分部、专项验收资料。 | 缺项每项扣1分，最多扣7分。 | 7 |  |  |  |
|  |  | 工程资料与施工进度同步 |  | 资料签证情况是否与进度保持一致 | 不符合扣3分 | 3 |  |  |  |
| 检查人签字 |  |  |  |  | 总计得分 |  |  |  |  |
| 检查时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三：

| 安全综合检查总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （房屋建筑工程） |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 建筑面积 |  |
| 工程地点 |  |  | 结构层次 |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |
| 建设单位 |  |  | 形象进度 |  |
| 监理单位 |  |  | 总监姓名 |  |
| 安全管理 | 安全防护 | 临时用电和机械设备 | 文明施工 | 平安创建 |
| （20分） | （20分） | （25分） | （20分） | （15分） |
| 总计得分： |  |  |  |  |
| 主要问题: |  |  |  |  |
| 现场检查成员（签字） |  |  |  |  |
| 检查时间 |  |  |  |  |

注：
1、本表总分100分，项目在检查过程中未涉及的检查项分值，直接计入得分。                                                                                                                                                                                                    
2、 项目检查过程中发现违反强制性条文应会同项目质量监督及安全监督人员签发整改及停工通知书。                   
3、 项目检查过程中发现质量行为不规范的应会同项目质量监督及安全监督人员签发不良行为检查记录表，并给以网上通报。

4、 本表得分低于75分的，园区质安站将对该项目相关负责人进行诫勉谈话；低于70分的，园区质安站将对该项目进行通报批评。

| 表三-1 现场安全管理检查表（房屋建筑工程） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 | 检查内容 | 扣分标准 | 标准分 | 扣减分数 | 实得分数 | 扣分原因 |
| 1 | 安全管理 | 1． ★总包或分包单位有无安全生产许可证，项目经理、专职安全员有无安全生产考核合格证 | 注：1-4为保证项目，1-4如有缺项安全管理记0分 |  |  |  |  |
|  |  | 2． ★有无安全生产责任制 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.★有无安全生产组织机构和专职人员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4． ★是否制订事故应急预案 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5． 是否建立安全目标管理 | 无安全目标管理 | 2 |  |  |  |
|  |  | 6． 是否编制专项施工方案 | 未编制专项施工方案，每缺一项扣0.5分，最多扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 7． 是否进行安全三级教育 | 未进行安全三级教育 | 2 |  |  |  |
|  |  | 8． 有无安全技术交底或交底手续是否齐全 | 无安全技术交底或交底手续不全 | 2 |  |  |  |
|  |  | 9． 是否进行班组安全活动 | 未进行班组安全活动 | 2 |  |  |  |
|  |  | 10． 是否进行定期安全检查 | 未进行定期安全检查 | 2 |  |  |  |
|  |  | 11． 对事故隐患是否及时进行整改 | 对事故隐患未及时进行整改，每发现一次扣0.5分，最多扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 12． 管理人员、特种作业人员是否持证上岗 | 管理人员、特种作业人员未持证上岗，每发现一人扣0.5分，最多扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 13． 有无现场安全标志布置平面图 | 无现场安全标志布置平面图 | 1 |  |  |  |
|  |  | 14． 是否建立安全、保卫、防火、治安等制度 | 未建立安全、保卫、防火、治安等制度 | 2 |  |  |  |
|  |  | 15． 是否对市政管网和周边建、构筑物、供电设施制定防护措施 | 对市政管网和周边建、构筑物、供电设施未制定防护措施 | 1 |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 总计得分 |  |  |  |  |
| 检查时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：★项目为保证项目，缺少保证项目的此项不得分，此表最多扣20分。 |  |  |  |  |  |  |  |

表三-2

| 现场安全防护检查表（房屋建筑工程） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 | 检查内容 | 扣分标准 | 标准分 | 扣减分数 | 实得分数 | 扣分原因 |
| 1 | 三宝四口 | 1．是否正确使用安全帽、安全带 | 未正确使用安全帽、安全带，每人扣0.5分，最多扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2． 是否使用安全网进行封闭或有无使用不合格的安全网 | 未使用安全网封闭或使用不合格的安全网扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3.“四口”、“临边”是否符合要求 | “四口”、“临边”不符合要求，每处扣0.5分，最多扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 4．防护设施是否做到定型化、工具化 | 防护设施未做到定型化、工具化 | 1 |  |  |  |
|  |  | 5．电梯井、管道井、内防护是否符合要求 | 电梯井、管道井、内防护不符合要求扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 6．通道口、设备防护棚等防护是否符合要求 | 通道口、设备防护棚等防护不符合要求每有一处扣0.5分，最多扣2分 | 2 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | 脚手架（模板支撑） | 1.★无搭设方案或编制、审批是否符合要求 | 注：本项为保证项目，如缺项，脚手架（模板支撑）记0分 |  |  |  |  |
|  |  | 2．脚手架是否按专项方案搭设 | 脚手架未按专项方案搭设的扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3．脚手钢管是否油漆、锈蚀是否严重或搭设是否规范扣； | 脚手钢管未油漆、锈蚀严重或搭设不规范1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4．落地脚手架立杆基础是否符合要求 | 落地脚手架立杆基础不符合要求扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 5．连墙件设置或构造是否符合要求 | 连墙件设置或构造不符合要求扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 6．卸料平台是否做到工具化、定型化 | 卸料平台未做到工具化、定型化的扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 7．混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、缆风绳等与脚手架是否固定 | 混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、缆风绳等与脚手架固定扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 8．悬挑脚手架的悬挑梁是否选用H型钢或型钢变形是否严重或悬挑架有无采用扣件连接 | 悬挑脚手架的悬挑梁未用H型钢或型钢变形严重或悬挑架采用扣件连接的扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 9．整体提升脚手架是否经鉴定 | 整体提升脚手架未经鉴定的扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 10．脚手架、模板支撑系统有无验收手续 | 脚手架、模板支撑系统无验收手续的扣1分 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 总计得分 |  |  |  |  |
| 检查时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：★项目为保证项目，缺少保证项目的此项不得分，此表最多扣20分。 |  |  |  |  |  |  |  |

表三-3

| 现场临时施工用电、机械设备检查表（房屋建筑工程） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 | 检查内容 | 扣分标准 | 标准分 | 扣减分数 | 实得分数 | 扣分原因 |
| 1 | 临时 施工 用电 | 1． ★现场临时用电设计方案或变更方案的编制、审核、批准和验收是否符合程序； | 本项为保证项目，如缺项，临时施工用电记0分 |  |  |  |  |
|  |  | 2． 是否采用三级配电两级保护系统、TN-S接零保护系统 | 未采用三级配电两级保护系统、未采用TN-S接零保护系统，每项各扣1分； | 2 |  |  |  |
|  |  | 3． 定期检查和复查手续是否齐全 | 定期检查和复查手续不全扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 4． 保护接地和保护接零有无混用，重复接地装置是否符合规范 | 保护接地和保护接零混用扣0.5分，重复接地装置不符合规范每处扣0.5分，最多扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 5． 外电线路的防护和电气设备的防护是否符合规范要求 | 外电线路的防护和电气设备的防护不符合规范要求，每一处扣0.5分，最多扣1分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 6． 配电室有无标志牌、警告牌、配电室设置和安全装置、消防设施是否符合规范要求 | 配电室无标志牌、警告牌扣0.5分、配电室设置和安全装置、消防设施不符合规范要求扣0.5分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 7． 配电线路、电缆是否采用五芯线和PE线是否用绿/黄双色线敷设，配电线路架设等是否符合规范要求 | 配电线路、电缆未采用五芯线和PE线不用绿/黄双色线敷设，扣1分，配电线路架设等不符合规范要求扣1分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 8． 每台用电设备有无专用开关箱；漏电保护器选择是否符合规范和配电箱、开关箱电源进线采用插头插座有无活动连接，配电箱及开关箱设置、选择、使用和维护是否符合规范要求 | 每台用电设备无专用开关箱；漏电保护器选择不符合规范和配电箱、开关箱电源进线采用插头插座做活动连接，每项各扣0.5分，配电箱及开关箱设置、选择、使用和维护不符合规范要求扣0.5分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 9． 电动机械和手持式电动工具是否按规范使用保养 | 电动机械和手持式电动工具未按规范使用保养扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 10． 是否按规范要求使用安全电压，照明供电和照明装置是否符合规范 | 未按规范要求使用安全电压扣0.5分，照明供电和照明装置不符合规范，扣0.5分 | 1 |  |  |  |
|  |  | 11．有无用铜丝或其他金属材料代替熔断丝 | 用铜丝或其他金属材料代替熔断丝扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |
| 2 | 施工 机械 | 1.★塔吊、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆有无方案的编制、审核、批准和验收是否符合程序； | 本项为保证项目，如缺项，施工机械记0分 |  |  |  |  |
|  |  | 2.★塔机、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆单位有无相应资质 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.使用的设备是否经登记备案 | 使用的设备未经登记备案的扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 4． 有无使用淘汰或安全性能差的机械设备 | 使用淘汰或安全性能差的机械设备每发现一台扣0.5分； | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 5． 有无使用噪音超标的机械设备 | 使用噪音超标的机械设备扣0.5分； | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 6． 塔吊等大型机械设备使用前有无经安装质量验收 | 塔吊等大型机械设备使用前未经安装质量验收的扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 7． 塔吊、物料提升机安全装置是否有不全或失灵的 | 塔吊、物料提升机安全装置不全或失灵的扣2分 | 2 |  |  |  |
|  |  | 8． 塔吊基础坑有无积水或被杂物埋设 | 塔吊基础坑积水或被杂物埋设的扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 9． 井架缆风绳或附墙装置是否符合要求 | 井架缆风绳或附墙装置不符合要求扣1分； | 1 |  |  |  |
|  |  | 10． 设备维修保养状况是否良好或有无维修保养记录 | 设备维修保养状况较差或无维修保养记录扣1分； | 1 |  |  |  |
|  |  | 11． 机械设备接零接地是否符合要求 | 机械设备接零接地不符合要求的扣0.5分； | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 12． 有无使用平刨和圆盘锯合用一台机电的多功能木工机械 | 使用平刨和圆盘锯合用一台机电的多功能木工机械扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 13． 中小型机械安全防护装置是否符合要求 | 中小型机械安全防护装置不符合要求0.5分 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 14．有无限重或警示标 | 无限重或警示标识扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 12.5 |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 总计得分 |  |  |  |  |
| 检查时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：★项目为保证项目，缺少保证项目的此项不得分，此表最多扣25分。 |  |  |  |  |  |  |  |

表三-4

| 现场文明施工检查表（房屋建筑工程）. 项目名称： 项目经理：. 序号; 分项内容; 检查内容; 扣分标准; 标准分; 扣减分数; 实得分数; 扣分原因. 1; 临时 设施; 1． ★有无将宿舍设置在在建工程内; 本项为保证项目，如缺项，临时设施记0分. 2． 是否按总平面图布置临时设施; 未按总平面图布置临时设施的扣0.5分；; 0.5. 3． 办公生活区与作业区有无明显划分; 办公生活区与作业区未明显划分的扣0.5分；; 0.5. 4． 有无使用砼预制式活动板房作职工宿舍; 使用砼预制式活动板房作职工宿舍的扣1.5分; 1.5. 5.宿舍内通风、采光是否良好，是否整洁; 宿舍内通风、采光差，不整洁的扣0.5分；; 0.5. 6． 宿舍内人均面积是否满足2平方米或有无双人合睡一铺; 宿舍内人均面积不足2平方米或双人合睡一铺的扣0.5分; 0.5. 7． 宿舍内接电是否规范、有无使用电炉、电饭煲，冬季有无使用大功率取暖设备; 宿舍内乱拉乱接电线、使用电炉、电饭煲，冬季使用大功率取暖设备的扣1.5分; 1.5. 8． 食堂有无卫生制度、卫生许可证; 食堂无卫生制度、卫生许可证的扣1分; 1. 9． 炊事员有无健康证或穿戴、操作是否文明; 炊事员无健康证或穿戴、操作不文明的扣0.5分; 0.5. 10． 食堂生熟食是否分开，有无防蝇措施; 食堂生熟食未分开，无防蝇措施的扣0.5分; 0.5. 11． 食堂有无吊顶，四周、地面是否贴瓷砖、有无排烟设施; 食堂无吊顶，四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施的扣0.5分; 0.5. 12． 厕所有无水冲设备、有无专人打扫，污垢、臭味重; 厕所无水冲设备、无专人打扫，污垢、臭味重的扣0.5分; 0.5. 13． 操作层有无小便设施，是否存在工人随地大小便; 操作层无小便设施，工人随地大小便 扣0.5分; 0.5. 14． 是否设置娱乐室和吸烟室; 未设置娱乐室和吸烟室的扣0.5分; 0.5. 15． 是否设置淋浴间; 未设置淋浴间的扣0.5分; 0.5. 16． 是否明确各区域卫生责任人或现场焚烧、有毒、有害、恶臭物的扣10分；; 未明确各区域卫生责任人或现场焚烧、有毒、有害、恶臭物的扣0.5分; 0.5. 小计; 10. 2; 场容场貌; 1． 施工现场有无围挡或围挡是否合格; 施工现场无围挡或围挡不合格扣1分; 1. 2． 是否设置企业标志; 未设置企业标志的扣0.5分; 0.5. 3． “五牌一图”是否符合要求; “五牌一图”不符合要求扣0.5分; 0.5. 4． 出入口是否设冲洗台；出入口和主要道路有无硬化; 出入口设置的冲洗台不规范的扣0.5分；出入口和主要道路未硬化的扣0.5分;带泥上路扣0.5; 1.5. 5． 排水沟涵是否畅通，工地有无积水; 排水沟涵不畅通，工地积水扣0.5分; 0.5. 6． 污水处理及排放是否符合要求; 污水未经沉淀直接排入城市下水道的扣0.5分;泥浆直接排入河道、采用管道运输有渗漏、未采用全封闭罐车运输的扣1分; 1.5. 7．现场扬尘是否得到有效控制; 现场易扬尘物料未有效遮蔽的扣0.5分;裸露土未履盖的扣0.5分；未及时撒水降尘的扣0.5分; 1.5. 8． 建筑、生活垃圾是否及时清理; 建筑、生活垃圾未及时清理扣0.5分; 0.5. 9． 是否做到工完料净场地清; 未做到工完料净场地清的扣1分; 1. 10． 易燃易爆品是否分类存放; 易燃易爆品未分类存放的扣1分; 1. 11． 办公、生活区有无绿化布置; 办公、生活区无绿化布置的扣0.5分; 0.5. 小计; 10. 检查人; 总计得分. 检查时间. 注：★项目为保证项目，缺少保证项目的此项不得分，此表最多扣20分。. 表三-5 现场平安创建检查表（房屋建筑工程） |
| --- |
| 项目名称： 项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 | 检查内容 |  |  | 扣分标准 | 标准分 | 扣减分数 |  | 实得分数 | 扣分原因 |
| 1 | 治安管理 | 1.★工地有无出现严重治安案件或不出现稳定因素未及时报告派出所 |  |  | 本项为保证项目，如缺项，治安管理记0分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．★有无出现拖欠民工工资造成严重后果和影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．建设单位有无未与派出所签订（建设工地治安管理责任书） |  |  | 建设单位未与派出所签订（建设工地治安管理责任书）扣1分 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4．工地有无治安保卫制度 |  |  | 工地无治安保卫制度扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 5．施工单位有无与建管部门签订（平安创建责任书） |  |  | 施工单位未与建管部门签订（平安创建责任书）扣1分 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 6．施工队伍进场后是否及时建立（工地综合治理台帐） |  |  | 施工队伍进场后未及时建立（工地综合治理台帐）扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 7．（工地综合治理台帐）内容是否齐全 |  |  | （工地综合治理台帐）内容不齐全的扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 8．总包单位是否与分包单位签订（施工人员治安管理责任书） |  |  | 总包单位未分包单位签订（施工人员治安管理责任书）扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 9．工地有无建立突发事件应急预案 |  |  | 工地未建立突发事件应急预案扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 10．工地项目部是否开展法制教育扣 |  |  | 工地项目部未开展法制教育扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 11．工地有无门卫或门卫制度是否落实 |  |  | 工地无门卫或门卫制度不落实扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 12．来人来访有无记录、人员是否随便进出 |  |  | 来人来访无记录、人员随便进出扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 13．从业人员是否佩戴工作卡 |  |  | 从业人员未佩戴工作卡扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 14．用工是否登记造册 |  |  | 用工未登记造册扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 15．是否依法与工人签订劳动合同 |  |  | 未依法与工人签订劳动合同扣0.5分 | 0.5 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |
| 2 | 工会工作及消防 | 1． ★达一定规模的建筑工地是否设立业余民工学校 |  | 本项为保证项目，如缺项，工会工作及消防记0分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2． 是否建立工会组织 |  | 未建立工会组织的扣1分 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3． 是否建立工会劳动保护台帐 |  | 未建立工会劳动保护台帐的扣1分 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4． 是否未按规定配备、培训工会劳监员 |  | 未按规定配备、培训工会劳监员的扣1分 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 5． 是否制定切实有效的爱民便民措施 |  | 未制定切实有效的爱民便民措施的扣0.5分 |  | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 6．是否存在未经许可夜间施工或有扰民现象 |  | 未经许可夜间施工或有扰民现象的扣1分 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 7． 是否在工地周围张贴便民标语或告示牌 |  | 未在工地周围张贴便民标语或告示牌的扣0.5分 |  | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 8． 作业区有无闲杂人员和家属小孩 |  | 作业区有闲杂人员和家属小孩的扣0.5分 |  | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 9．有无消防器材或配置是否符合要求 |  | 无消防器材或配置不符合要求的扣1分 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 10． 有无急救器材、担架和是否按规定配备医务室和常备药品 |  | 无急救器材、担架和未按规定配备医务室和常备药品的扣1分 |  | 1 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  | 总计得分 |  |  |  |  |  |  |
| 检查时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：★项目为保证项目，缺少保证项目的此项不得分，此表最多扣15分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表四：

建设工程终止安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 分 数 | 说 明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理部管理人员与施工组织设计人员配备不一致，资格不相符 | 20 | 每起一项扣2分 |  |
| 2 | 施工过程中质安站下达的整改单有未及时回复的 | 20 | 每起扣2分 |  |
| 3 | 施工过程中是否按照《江苏省建设工程施工安全标准化资料》建立安全台帐，且资料齐全 | 20 | 每有一项不符合扣1分 |  |
| 4 | 工程实施完毕是否及时提交《建设工程实施完毕告知书》 | 10 | 未提交扣10分 |  |
| 5 | 发生一般工伤事故的 | 10 | 每起扣2分 |  |
| 6 | 发生违反建设程序，违规施工的 | 10 | 每起扣2分 |  |
| 7 | 施工期间确属安全文明施工问题引起投诉的每起5分 | 10 | 每起扣5分 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表五：

竣工验收检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 分数 | 说 明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计及方案无审核人、批准人签名、未盖公章 | 4 | 无审核扣2分，其它项目扣1分 |  |
| 2 | 现场无施工图会审记录；不按图施工，擅自变更设计图纸进行施工，明显违反工程建设标准强制性条文的有关规定 | 10 | 无记录全扣，其他每项扣2分 |  |
| 3 | 定位放线成果未经项目管理机构认定后已开工；开工报告未经监理机构总监签署意见，擅自开工的 | 2 | 无签署意见全扣，追查原因后处理 |  |
| 4 | 现场材料未执行见证取样制度，手续不齐全；钢材、水泥、保温材料等成品、半成品必须进行试验的材料未经试验直接用于工程上的 | 5 | 无制度扣2分，其它项目扣1分 |  |
| 5 | 隐蔽工程未经监理机构有关人员检查认定，已封闭；分项、分部及子分部工程未经验收，已进行下道工序施工 | 10 | 发现一项扣2分 |  |
| 6 | 施工中发现质量问题未整改或整改后未经监理人员检查认可；对工程质量事故未在规定时间内及时上报 | 4 | 发现一项扣2分 |  |
| 8 | 沉降观测设置不标准，记录不及时，监理人员未认可；报优项目未委托第三方检测中心监测 | 4 | 发现一项全扣 |  |
| 9 | 各工种施工前无技术交底资料；施工技术资料与形象进度不一致，资料明显滞后 | 4 | 资料不齐扣1，资料无扣4分 |  |
| 10 | 钢筋绑扎，规格、数量、间距符合要求，并已进行隐蔽验收；钢筋锚固长度，接头位置符合设计要求；钢筋保护层厚度符合要求 | 10 | 发现一项扣1分。 |  |
| 11 | 现场商品砼进场未按要求进行塌落度检查；砼试块、砂浆试块未按规定制定，不及时进行标准养护 | 10 | 发现一项扣1分 |  |
| 12 | 砼几何尺寸正确，无涨模及缩颈现象；砼密实表面光滑、无蜂窝、孔洞、露筋、夹渣；后浇带留设符合要求，钢筋位置正确，间断处砼密实；楼梯间现浇楼梯段留设垂直施工缝、墙、梁、柱轴线正确 | 10 | 发现一项扣1分 |  |
| 13 | 现场无计量衡器，或计量衡器不能正常使用；现场砂浆配合比牌悬挂明显位置，计量准确 | 5 | 发现一项扣2分 |  |
| 14 | 砌体构造柱留设正确，预埋钢筋规格、数量、间距符合要求；砖砌体砖浇水上墙，组砌合理，内三度、外三度符合要求；砖砌体施工洞留设正确，拉结钢筋预埋符合要求，框架柱侧按设计要求正确预埋拉结筋（住宅工程是否严格按照省通病防治标准） | 10 | 不符合一项扣1分，未按江苏省通病防治标准施工扣10分 |  |
| 15 | 各楼层轴线标高正确，楼层50cm线及轴线已弹出，住宅工程分户验收资料齐全及控制线已弹出，数据标识是否清楚准确 | 8 | 发现未达到要求，一项扣0.5分 |  |
| 16 | 铝合金、塑钢门窗出厂合格证、原材及三性复检资料齐全，安装符合要求（住宅现场两性检测），外遮阳是否设计要求施工 | 4 | 缺一项扣4分，并作相应处罚 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 注：检查扣分主要依据为平时质监抽查内容汇总，各分项得分不出现负分 |  |  |  |  |
| 质量验收初评意见： 质监科检查人 得 分 年 月 日 |  |  |  |  |